## Tools Kit
Tools & Consumable AC Split |  |  |  |  | Tools & Consumable AC Kaset
Kategori | No | Nama Item | Jumlah Ideal | Keterangan | Kategori | No | Nama Item | Jumlah Ideal | Keterangan
Tools (Peralatan) | 1 | Pompa Steam Portable | 1 unit | Untuk mencuci evaporator & outdoor | Tools (Peralatan) | 1 | Pompa Steam Tekanan Tinggi | 1 unit | Membersihkan coil besar
| 2 | Selang Pompa Steam (5–10 m) | 1 pcs | Terhubung ke pompa steam |  | 2 | Selang Pompa Steam (10–15 m) | 1 pcs | Jangkauan plafon tinggi
| 3 | Plastik Service AC | 1 pcs | Penampung air cucian indoor |  | 3 | Plastik / terpal Penutup Cassette | 1 pcs | Penampung air cucian
| 4 | Tangga Lipat (2 m) | 1 unit | Akses ke unit indoor/outdoor |  | 4 | Tangga Tinggi / Scaffolding | 1 unit | Akses ke unit di plafon
| 5 | Mesin Vacuum AC Mini | 1 unit | Menghisap udara & kelembapan sistem |  | 5 | Mesin Vacuum AC | 1 unit | Menghisap udara/freon
| 6 | Manifold Gauge | 1 unit | Pengukur tekanan freon |  | 6 | Manifold Gauge | 1 unit | Ukur tekanan freon
| 7 | Thermogun | 1 unit | Pengukur suhu udara |  | 7 | Thermogun | 1 unit | Ukur suhu udara keluaran
| 8 | Obeng Set (Min & Plus) | 1 set | Bongkar pasang casing |  | 8 | Obeng Set Lengkap | 1 set | Bongkar panel indoor
| 9 | Kanebo / Lap Microfiber | 2 pcs | Pengering akhir |  | 9 | Bor Battery | 1 unit | Buka baut plafon cepat
| 10 | tas / toolbox | 1 unit | Membawa peralatan & bahan |  | 10 | Tang Kombinasi & Kunci Inggris | 1 set | Kencangkan fitting pipa
| 11 | Senter Kepala | 1 pcs | Penerangan di area indoor |  | 11 | Ember Besar (20 L) | 1 pcs | Tampung air cucian
| 12 | Meteran 5 m | 1 pcs | Pengukuran pipa & jarak |  | 12 | Kanebo / Lap Microfiber | 2 pcs | Pengering akhir
| 13 | Cutter & Tang Kombinasi | 1 set | Perbaikan dan pemotongan ringan |  | 13 | Senter Kepala | 1 pcs | Visibilitas di area plafon
| 14 | Clamp Meter | 1 set | Untuk cek arus dan tegangan, penting dalam diagnosis kerusakan. |  | 14 | Clamp Meter | 1 set | Untuk cek arus dan tegangan, penting dalam diagnosis kerusakan.
| 15 | Ember (10–15 L) | 1 pcs | Penampung air bilasan | Consumable (Bahan Habis Pakai) | 15 | Chemical Coil Cleaner Heavy Duty | ±1–2 L/unit | Pembersih coil besar
Consumable (Bahan Habis Pakai) | 16 | Chemical Coil Cleaner | ±0.5–1 L/unit | Pembersih sirip evaporator |  | 16 | Air Bersih | ±10–20 L/unit | Bilasan coil & casing
| 17 | Air Bersih | ±5–10 L/unit | Bilasan setelah chemical |  | 17 | Plastik | 1 lembar besar | Lindungi plafon & lantai
| 18 | Plastik Pelindung Area | 1 lembar | Melindungi dinding/lantai |  | 18 | Freon (R410A / R32) | secukupnya | Tambah freon bila perlu
| 19 | Isolasi Pipa | secukupnya | Penggantian bila bocor |  | 19 | Lap & Kanebo | 2 pcs | Pengering akhir
| 20 | Grease / Oli Fan |  | Perawatan ringan motor fan |  | 20 | Grease / Oli Fan |  | Perawatan ringan motor fan
| 21 | Freon (R22 / R32 / R410A) | secukupnya | Refill jika tekanan kurang | APD (Alat Pelindung Diri) | 21 | Sarung Tangan Karet Tahan Panas | 1 pasang | Lindungi tangan dari steam
APD (Alat Pelindung Diri) | 22 | Sarung Tangan Karet | 1 pasang | Lindungi tangan dari chemical |  | 22 | Sepatu Safety Non-slip | 1 pasang | Aman di area basah
| 23 | Helm Safety | 1 pcs | Wajib jika di plafon tinggi |  | 23 | Helm Safety | 1 pcs | Wajib jika di plafon tinggi
| 24 | Sepatu Non-slip | 1 pasang | Cegah terpeleset

## TOOLS AC Split
Nama | Peralatan Cleaning Service
Area Layanan | -
Jenis Job Supply | Maintenance AC Split
Jenis Produk | Total Price
Tools | 639159.2083
Consumable | 521090
Alat Pelindung Diri (APD) | 153070.2917
Total Price | 1313319.5
Asumsi Kerja | Jumlah | Keterangan
Jumlah Petugas | 3 | Orang
Jam Kerja | 8 | Jam
TOOLS MAINTENANCE AC SPLIT
Nama Item | Spesifikasi | Merk | Kuantitas |  | Unit Price | Depresiasi | Total Price
|  |  | Jumlah | Satuan
Pompa Steam | - | - | 1 | Pcs | 1016500 | 12 | 84708.3333
Selang Pompa Steam AC | - | - | 1 | Pcs | 417300 | 24 | 17387.5
Plastik Service AC | - | - | 1 | Pcs | 66340 | 1 | 66340
Tangga Lipat | - | - | 1 | Pcs | 1947400 | 24 | 81141.6667
Mesin Vacuum AC | - | - | 1 | Pcs | 1284000 | 12 | 107000
Manifold | - | - | 1 | Pcs | 214000 | 12 | 17833.3333
Manifold | - | - | 1 | Pcs | 695500 | 12 | 57958.3333
Manifold | - | - | 1 | Pcs | 310300 | 12 | 25858.3333
Thermogun | - | - | 1 | Pcs | 177620 | 12 | 14801.6667
Obeng Min (-) | - | - | 1 | Pcs | 43870 | 24 | 1827.9167
Obeng Plus (+) | - | - | 1 | Pcs | 47080 | 24 | 1961.6667
Kanebo | - | - | 2 | Pcs | 16050 | 2 | 16050
Senter Kepala/Headlamp | - | - | 1 | Pcs | 37450 | 3 | 12483.3333
Meteran 5 Mtr | 5 m | - | 1 | Pcs | 32100 | 24 | 1337.5
Cutter | - | - | 1 | Pcs | 21400 | 3 | 7133.3333
Cutter | - | - | 1 | Pcs | 10700 | 3 | 3566.6667
Tang Kombinasi Uk 8 Inc | 8 Inch | - | 1 | Pcs | 41730 | 24 | 1738.75
Ember Besar | 10-15 L | - | 1 | Pcs | 85493 | 24 | 3562.2083
Tas/Toolbox | - | - | 1 | Pcs | 260000 | 12 | 21666.6667
Clamp Meter | - | - | 1 | Pcs | 2275248 | 24 | 94802
Total Harga | [6 empty] | 639159.2083
CONSUMABLE MAINTENANCE AC SPLIT
Nama Item | Spesifikasi | Merk | Kuantitas |  | Unit Price | Depresiasi | Total Price
|  |  | Jumlah | Satuan
Chemical Coil Cleaner | - | - | 1 | Ltr | 214000 | 12 | 17833.3333
Air Bersih | - | - | 1 | Ltr | 0 | 12 | 0
Plastik Pelindung Area | Plastik Service AC | - | 1 | Pcs | 66340 | 1 | 66340
Isolasi Pipa | - | - | 1 | secukupnya | 0 | 12 | 0
Grease / Oli Fan | - | - | 1 | Ltr | 0 | 12 | 0
Freon R22 | - | - | 1 | Pcs | 1310750 | 3 | 436916.6667
Freon R41 |  |  | 1 | Pcs | 1273300 | 3 | 424433.3333
Freon R32 |  |  | 1 | Pcs | 1230500 | 3 | 410166.6667
Total Harga | [6 empty] | 521090
CONSUMABLE MAINTENANCE AC SPLIT
Nama Item | Spesifikasi | Merk | Kuantitas |  | Unit Price | Depresiasi | Total Price
|  |  | Jumlah | Satuan
Sarung Tangan Karet | - | - | 1 | Set | 271983 | 24 | 11332.625
Helm Safety | - | - | 1 | Pcs | 50000 | 12 | 4166.6667
Sepatu Non-slip | - | - | 1 | Set | 137571 | 1 | 137571
Total Harga | [6 empty] | 153070.2917

## Pricelist Split
Parameter | Nilai | Keterangan | Biaya (Tools+APD) |  |  | Biaya (Consumable) |  |  | Biaya (Tenaga Kerja)
Banyak AC | 1 | Unit | Jenis Produk | Unit Price |  | Jenis Produk | Unit Price |  | Item | Unit Price
Frekuensi | 1 | kali pembersihan | Tools | 639159.2083 |  | Consumable | 521090 |  | Gaji | 80000
Depresiasi | 1 | tahun (12 bulan) | APD | 153070.2917 |  | Total Price | 521090 |  | Transportasi | 50000
Target Jumlah Proyek per tahun | 200 | (1 minggu = 4) x 50 minggu | Total Price | 792229.5 |  |  |  |  | Total Price | 130000
Biaya Tenaga Kerja per Kunjungan | 80000
Overhead & Transportasi | 50000 | Kunjungan | Total Biaya Satuan
Margin Keuntungan Target | 30% |  | Item | Unit Price
Asumsi Consumable | 20 |  | Tools + APD | 792229.5
|  |  | Consumable | 521090
Parameter' | Unit Price |  | Tenaga Kerja | 130000
Cost per Unit | 1443319.5 |  | Total Biaya Dasar | 1443319.5
Harga Jual per Unit | 432995.85
|  |  | Jumlah AC | Satuan | Unit Price | Margin | Keuntungan | Unit Price + Margin
|  |  | 1 | Unit | 1443319.5 | 0.3 | 1 | 1876315.35
|  |  | 5 | Unit | 288663.9 | 0.3 | 1 | 375263.07
|  |  | 10 | Unit | 144331.95 | 0.3 | 1 | 187631.535
1 = 100% biaya pokok (modal awal)
Perhitungan Biaya (Keuntungan)
|  |  | Total Biaya Dasar | 1443319.5
|  |  | Keuntungan | 1.3
|  |  | Total Pricelist (m) | 1876315.35

## TOOLS AC Kaset
Nama | Peralatan Cleaning Service
Area Layanan | -
Jenis Job Supply | Maintenance AC Kaset
Jenis Produk | Total Price
Tools | 1037440.3333
Consumable | 521090
Alat Pelindung Diri (APD) | 153070.2917
Total Price | 1711600.625
Asumsi Kerja | Jumlah | Keterangan
Jumlah Petugas | 3 | Orang
Jam Kerja | 8 | Jam
TOOLS MAINTENANCE AC KASET
Nama Item | Spesifikasi | Merk | Kuantitas |  | Unit Price | Depresiasi | Total Price
|  |  | Jumlah | Satuan
Pompa Steam Tekanan Tinggi | - | - | 1 | Pcs | 1016500 | 12 | 84708.3333
Selang Pompa Steam AC | 10-15 m | - | 1 | Pcs | 417300 | 24 | 17387.5
Plastik | - | - | 1 | Pcs | 66340 | 1 | 66340
Terpal | - | - | 1 | Pcs | 393760 | 12 | 32813.3333
Tangga Alumunium 1,5 m | 1,5 m | - | 1 | Pcs | 1186512 | 24 | 49438
Tangga Alumunium 2 m | 2 m | - | 1 | Pcs | 2994930 | 24 | 124788.75
Mesin Vacuum AC | - | - | 1 | Pcs | 1284000 | 12 | 107000
Manifold | - | - | 1 | Pcs | 214000 | 12 | 17833.3333
Manifold | - | - | 1 | Pcs | 695500 | 12 | 57958.3333
Manifold | - | - | 1 | Pcs | 310300 | 12 | 25858.3333
Thermogun | - | - | 1 | Pcs | 177620 | 12 | 14801.6667
Obeng Set Lengkap | - | - | 1 | Set | 201160 | 24 | 8381.6667
Bor Battery | - | - | 1 | Pcs | 3432560 | 12 | 286046.6667
Kanebo | - | - | 2 | Pcs | 16050 | 2 | 16050
Senter Kepala/Headlamp | - | - | 1 | Pcs | 37450 | 3 | 12483.3333
Kunci Inggris | - | - | 1 | Pcs | 115025 | 24 | 4792.7083
Kunci Inggris Uk. 8 | 8 Inch | - | 1 | Pcs | 62060 | 24 | 2585.8333
Kunci Inggris Uk. 10 | 10 Inch | - | 1 | Pcs | 83460 | 24 | 3477.5
Kuanci Inggris Uk. 12 | 12 Inch | - | 1 | Pcs | 110210 | 24 | 4592.0833
Tang Kombinasi Uk 8 Inc | 8 Inch | - | 1 | Pcs | 41730 | 24 | 1738.75
Ember Besar | 20 L | - | 1 | Pcs | 85493 | 24 | 3562.2083
Clamp Meter | - | - | 1 | Pcs | 2275248 | 24 | 94802
Total Harga | [6 empty] | 1037440.3333
CONSUMABLE MAINTENANCE AC SPLIT
Nama Item | Spesifikasi | Merk | Kuantitas |  | Unit Price | Depresiasi | Total Price
|  |  | Jumlah | Satuan
Chemical Coil Cleaner | - | - | 1 | Ltr | 214000 | 12 | 17833.3333
Air Bersih | - | - | 1 | Ltr | 0 | 12 | 0
Plastik Pelindung Area | Plastik Service AC | - | 1 | Pcs | 66340 | 1 | 66340
Isolasi Pipa | - | - | 1 | secukupnya | 0 | 12 | 0
Grease / Oli Fan | - | - | 1 | Ltr | 0 | 12 | 0
Freon R22 | - | - | 1 | Pcs | 1310750 | 3 | 436916.6667
Freon R41 |  |  | 1 | Pcs | 1273300 | 3 | 424433.3333
Freon R32 |  |  | 1 | Pcs | 1230500 | 3 | 410166.6667
Total Harga | [6 empty] | 521090
APD
Nama Item | Spesifikasi | Merk | Kuantitas |  | Unit Price | Depresiasi | Total Price
|  |  | Jumlah | Satuan
Sarung Tangan Karet | - | - | 1 | Set | 271983 | 24 | 11332.625
Helm Safety | - | - | 1 | Pcs | 50000 | 12 | 4166.6667
Sepatu Non-slip | - | - | 1 | Set | 137571 | 1 | 137571
Total Harga | [6 empty] | 153070.2917

## Pricelist Kaset
Parameter | Nilai | Keterangan | Biaya (Tools+APD) |  |  | Biaya (Consumable) |  |  | Biaya (Tenaga Kerja)
Banyak AC | 1 | Unit | Jenis Produk | Unit Price |  | Jenis Produk | Unit Price |  | Item | Unit Price
Frekuensi | 1 | kali pembersihan | Tools | 1037440.3333 |  | Consumable | 521090 |  | Gaji | 80000
Depresiasi | 1 | tahun (12 bulan) | APD | 153070.2917 |  | Total Price | 521090 |  | Transportasi | 50000
Target Jumlah Proyek per tahun | 200 | (1 minggu = 4) x 50 minggu | Total Price | 1190510.625 |  |  |  |  | Total Price | 130000
Biaya Tenaga Kerja per Kunjungan | 80000
Overhead & Transportasi | 50000 | Kunjungan | Total Biaya Satuan
Margin Keuntungan Target | 30% |  | Item | Unit Price
Asumsi Consumable | 20 |  | Tools + APD | 1190510.625
|  |  | Consumable | 521090
Parameter' | Unit Price |  | Tenaga Kerja | 130000
Cost per Unit | 1841600.625 |  | Total Biaya Dasar | 1841600.625
Harga Jual per Unit | 552480.1875
|  |  | Jumlah AC | Satuan | Unit Price | Margin | Keuntungan | Unit Price + Margin
|  |  | 1 | Unit | 1841600.625 | 0.3 | 1 | 2394080.8125
|  |  | 5 | Unit | 368320.125 | 0.3 | 1 | 478816.1625
|  |  | 10 | Unit | 184160.0625 | 0.3 | 1 | 239408.0813
Jadi angka Rp 4.650/m² itu termasuk harga dasar internal, masih di bawah kisaran pasar, cocok dijadikan harga pokok produksi (HPP) sebelum markup margin | [6 empty] | 1 = 100% biaya pokok (modal awal)
Perhitungan Biaya (Keuntungan)
|  |  | Total Biaya Dasar | 1841600.625
|  |  | Keuntungan | 1.3
|  |  | Total Pricelist (m) | 2394080.8125